核 医 学 实 习 指 导

学时：3学时

内容：体外放射性分析，放射防护，核医学仪器，SPECT及显像诊断读片

实习要求：

一. 体外分析：

放射免疫分析（RIA），免疫放射分析（IRMA）及化学发光分析

二. 放射性防护：

核医学科室的分区设置，外照射及内照射，时间、距离、屏蔽

三. 核医学仪器：

核医学药物：99Mo-99mTc发生器的用途。诊断用放射性药盒等。

医用放射性核素活度计，甲状腺摄碘功能测定仪，双能X线骨密度仪，运动踏车，SPECT，PET。

单光子发射计算机断层（SPECT）的基本结构：探头及电子线路、机架、检查床、计算机工作站。

四. 显像诊断读片内容：

1. 神经系统

局部脑血流灌注显像（rCBF）的主要临床应用典型病例片如：短暂性脑缺血发作（TIA）和可逆性缺血性脑疾病（PRIND）、脑梗塞、癫痫等。

2. 内分泌系统

甲状腺99mTcO4－显像：甲状腺机能亢进、甲状腺结节（温结节、凉结节、冷结节）、甲状腺机能减退、甲状腺炎等。

甲状腺血流灌注动态显像：甲状腺癌与甲状腺良性占位病变的鉴别。

甲状腺99mTc-MIBI显像：甲状旁腺机能亢进、甲状腺癌等。

肾上腺髓质显像：嗜铬细胞瘤（包括原位及异位嗜铬细胞瘤）。

3. 心血管系统

门控心血池显像：了解时间－放射性曲线（T-A curve）、相位直方图、振幅图（amplitude imaging）、心室相角程（phase shift）及心功能的各项参数：LVEF、EDV、ESV、SV等。

心肌血流灌注显像：掌握常用心肌灌注显像的药物99mTc-MIBI及201Tl、心肌断层的短轴断层（short axis slices）、水平长轴断层（horizontal long axis slices）、垂直长轴断层（vertical long axis slices）。左心室各壁在极坐标靶心图上的位置。静息及负荷心肌显像的意义。常用临床应用：冠心病、心肌梗塞、室壁瘤、心肌病及心肌炎、

下肢静脉显像：下肢静脉血栓。

4. 胃肠道

消化道出血显像，异位胃粘膜显像：如Meckel憩室、Barrett食管、肠重复畸形。

5. 肝胆与脾脏

利用肝胶体显像、肝血流显像、肝血池显像和肝肿瘤阳性显像鉴别常见肝脏占位病变的性质。肝胆动态显像：鉴别肝外胆道梗阻和肝内胆汁淤积，鉴别先天性胆道闭锁和新生儿肝炎。

脾脏显像：脾肿大、副脾等。

6. 呼吸系统

利用肺灌注显像和肺通气显像诊断肺动脉血栓栓塞，预测肺肿瘤术后残留肺的功能等。

7. 骨关节系统

全身骨显像：恶性肿瘤骨转移、原发性骨肿瘤、股骨头缺血、代谢性骨病等。包括特殊表现：炸面圈征，超级骨显像等。

了解其它骨三相检查及骨骼断层显像。骨关节系统

全身骨显像：恶性肿瘤骨转移、原发性骨肿瘤、股骨头缺血、代谢性骨病等。包括特殊表现：炸面圈征，超级骨显像等。

了解其它骨三相检查及骨骼断层显像。

8. 造血与淋巴

骨髓显像：再生障碍性贫血和白血病的骨髓活性改变等。

淋巴显像：恶性肿瘤淋巴系统转移的诊断、淋巴水肿、乳靡瘘、淋巴管炎等。

9. 泌尿生殖系统

肾动态显像：掌握肾血流灌注显像及肾功能动态显像的意义。掌握各种典型肾图，肾功能不全、上尿路梗阻、肾血管性高血压、移植肾等典型改变。